Мероприятия

осуществленные за октябрь месяц 2011 года

По ремонтно-строительным работам:

- Учебный корпус №1:

- Устройство входных групп (подвальная часть);

- Покраска фасада.

- Виварий:

- Покраска стен служебных комнат в количестве 3шт;

- Установка короб для канализационных и водопроводных труб-25м.

- Учебный корпус №5:

- Замена пола из линолеума в количестве 4шт;

- Побелка стен служебных комнат в количестве-8шт.

- Учебный корпус №7:

- Замена оконных стекол-12м2;

- Установка дверных приборов в санузлах-2шт;

- Замена пола из линолеума в количестве 6шт.

- Студенческие общежития №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7:

- Установка  зеркал и мыльниц в количестве 60шт;

- Установка дверных блоков и приборов между кабинами в туалетах-180шт;

- Замена линолеума- 83м2;

- Установка книжных полок-200шт;

- Установка врезных замков и ручек в количестве 60шт.

- Автохозяйство:

- Устройство черного пола перекрытий-120м2;

- Устройство балки из швеллера, уголка-60м.

- Ежедневные работы по заявкам.

По сантехническому обслуживанию:

- Подключение системы отопления;19-элеваторных узлов

- Монтаж и подключение системы отопления центр тестирования;

- Монтаж и подключение системы отопления помещение Конгресс-Холла на 1 этаже;

- Изготовление водомерного узла  студенческого общежития №7;

- Изготовление водомерного узла студенческого общежития №3;

- Замена водомерного узла учебного корпуса №7;

- Замена водомерного узла студенческого общежития №1;

- Ежедневная работа по заявкам.

По ремонту электротехнического и осветительного оборудования:

- Учебный  корпус № 1 (Ректорат):

- Замена  ламп уличного  освещения (прожектора)  на  проходах   примыкающие  к  зданиям;

- Демонтаж  старого  вышедшего  из  строя   дюралайта  (укращение  колонн) и  монтаж  нового  на колоннах;

- Перемещение,  отключение  и  подключение  калориферных  установок  в  проходных  будках   КПП;

- Демонтаж  и  монтаж  электрооборудования (розетки, выключатели),  прокладка  эл. проводок  и  кабельных  каналов  комнате  оператора, замена  ламп  освещения  в  кабинете  ректора, Зале  Славы,  на кафедре  ШОЗ  и  других помещениях.

- Учебный  корпус  № 2:

- Демонтаж  и  монтаж  электрооборудования (автоматические  выключатели)  в                                                                            помещениях   вахтера, холла, библиотеки,  на  кафедре  фармацевтической  химии  и  т.д.;

- Замена  ламп   наружного   уличного  освещения (прожектора).

- Устранение  неисправности  контактных  соединений нулевых,  фазных  электропроводов  в  ГРЩ.

- Установка  розеток  (дополнительно)  в комнатах  библиотеки  и  в  других  помещениях  здания.

- Учебный  корпус  № 3:

- Контроль,  проверка  работы  электромонтажной  бригады  подрядчика  на                                                               соответствие  электротехнических  норм   и  требований  по  ПУЭ.

- Проведение  монтажной  работы  для  подключения  дистилляторов  и  медоборудования  на  кафедре  микробиологии,   НОЛ  и  хирургической  стоматологии.

- Монтаж  бактерицидных  светильников  в  лаборатории.

- Проверка  внутренних  распаек  электропроводов  в  подвальном  помещение.

- Обследование  воздушных  каналов  естественной  вентиляции  здания  для  установки  вентиляторных  оборудований.

- Учебный  корпус № 4:

- Крепление  короба  и установка  прибора  учета  тепловой  энергии  и  горячего  водоснабжения  и  монтаж  розетки  на  подключение  прибора  тепла  и ГВС.

- Замена  ламп   наружного   уличного  освещения,  внутри  здания, в подвальном помещении.

- Распределения  нагрузок  по  фазам  во  всех  стояках  здания.

- Учебный  корпус № 5:

- Выполнение   работы  по  замене  ламп  освещения,  устранению  неисправности    электрооборудования,  ЩС, ЩО, проверка  и  подтяжка  контактных  соединении фазных и  нулевых  проводов  ВРУ.

- Проведение  ревизии   контактных  соединений  электропроводов,  электрооборудований  в  помещениях  и  элеваторном  узле  здания.

- Учебный  корпус  № 6 (литер А-1):

- Проверка  работы  электромонтажной  бригады  подрядчика  на                                                                соответствие  электротехнических  норм   и  требований  по  ПУЭ.

- Проверка   подключения   наружного   уличного  освещения  к   источникам    питания  электросети  здания.

- Проверка  распределения  нагрузок  по  фазам  во  всех  стояках  здания.

- Проверка  внутренних  распаек  электропроводов  во всех   помещениях.

- Контроль  работы  электромонтажной  бригады подрядчика  по  установке прожекторов  на  фасадной  части   здания.

- Привлечение  электротехническую  лабораторию  для  выявления  место повреждения  силовых  кабельных  линии.

- Учебный  корпус  № 7:

- Проведение  планово-предупредительных  работ  электротехнических  узлов  ВРУ, ЩС,  ЩО  по  графику.

- Демонтаж  и  монтаж  осветительных  установок и  замена  ламп освещения   на                  лестничных  площадках,  коридорах,  в кабинете  заведующего хозяйством  и  других  помещениях.

- Конгресс-холл:

- Прокладка  электро,  телефонных  и  компьютерных  проводов  в  кабельные  каналы снаружи  здания.

- Выполнение  работы  по  замене  ламп  освещения,  электрооборудования.

- Демонтаж  и  монтаж  осветительных  установок (замена),  электрооборудования,  дросселей    в  помещениях.

- Анатомический  корпус:

- Проведение  планово-предупредительных  работ  электротехнических  узлов  ВРУ, ЩС,  ЩО  по  графику.

- Демонтаж  и  монтаж  осветительных  установок и  замена  ламп уличного  освещения,  лестничных  маршах,  коридорах  и  других  помещениях  здания.

- Проверка   рабочего   состояния   оконных   бытовых   вентиляторов   в  учебных классах  и  устранения  неисправности.

- Военная  кафедра:

- Проведение  обследования  подвального  помещения  на  составление  дефектной ведомости  по  электротехнической  части  здания.

- Установка,  замена  ламп  внутреннего  освещения,  входящих  группах и  коридорах.

- Замена  ламп   наружного  уличного  освещения,  освещения  на  Аллеи Славы  и  выполнение  требуемой   работы  по  заявкам.

- Демонтаж  и  прокладка  на  колоннах  дюралайтов  при  их  сгорании.

- Демонтаж  и  монтаж  электрооборудований  на уличном  щите  пропускного пункта  и  уличных  прожекторов.

- Столовая:

- Устранение   неисправности   внутреннего   освещения  ВРУ,  демонтаж  и монтаж  электрооборудований  щитов  освещения  и  силовых  щитов  при  неисправности.

- Арендуемое  помещение   в  общежитие  АГИУВ.

- Проверка  и  выполнение  необходимой  электротехнической  работы  по  заявкам.

- Демонтаж  и  монтаж  электрооборудований  в  бытовых  комнатах  на электроплитах,  коридорах,  комнатах  студентов.

- Замена   ламп  освещения  в  коридорах,  в  помещениях  общего  пользования студентов.

- ШОЗ (Школа  Общественного  Здравоохранения):

- Устранение   неисправности  электрооборудования,   осветительных  установок, щитов  освещения    и    силовых   щитов    во  всех   помещениях   кафедр.

- Демонтаж  и  монтаж  электрооборудования,  осветительных  установок, установка    и  замена  ламп  освещения  по  заявкам.

- Выполнение  электротехнических  работ  по  замене,  демонтажу  и   монтажу  ламп освещения  и  электрооборудований.

- Виварий:

- Устранение  неисправностей   электрооборудования,  осветительных установок,  щитов  освещения  и  силовых  щитов   во  всех  помещениях.

- Демонтаж  и  монтаж  электрооборудования,  осветительных  установок,  замена           ламп   освещения.

- Подтяжка  контактных  соединений электропроводов  вентиляторных    установок  кафедр  и  устранения  неисправности  осветительных  установок.

- ОКЦ (Образовательно - Клинический  Центр):

- Демонтаж  и  монтаж  электрооборудования,  проверка  работы  прожекторов.

- Замена  ламп  освещения,  демонтаж  и  монтаж  осветительных  установок.

- Прачечная:

- Проверка  работы  электродвигателя  вентиляторной  установки, проверка аппаратов  гладильного  оборудования,   внутреннего  освещения,  работы стиральных  машин.

- Замена  ламп  освещения,  демонтаж  и  монтаж  электрооборудования,  коммутационных  аппаратов  пускорегулирующих  оборудований.

- Общежитие  № 1:

- Замена  ламп  наружного   уличного  освещения   общежития.

- Проверка  работы  вентиляторной  установки  душевых  комнат  и  установка  ламп освещения.

- Демонтаж  и  монтаж  герметичных  светильников  в  душевых  комнат.

- Монтаж,  прокладка  электрооборудований,  бактерицидных  светильников  в бытовых  комнатах  общежития.

- Общежитие  № 2:

- Замена  ламп  наружного  уличного  освещения   общежития.

- Проверка  работы  вентиляторной  установки  душевых  комнат  и  установка  ламп освещения  по  заявкам.

- Демонтаж  и  монтаж   дросселей  в   герметичных  светильниках  в  душевых комнатах.

- Общежитие  № 3:

- Замена  ламп  освещения  в  коридорах,  помещениях  общего  пользования  студентов.

- Устранение    неисправности  наружного  уличного  освещения  и  их  замена  ламп.

- Проведение  ППР    вентиляторных  установок  в  душевых  комнат  студентов.

- Демонтаж  и монтаж  розеток,  выключателей,  электрооборудований  по     комнатам,  в  помещениях  общего  пользования  студентов.

- Общежитие  № 4:

- Установка,  замена  ламп  освещения  внутри  помещения,  наружного  уличного освещения.

- Демонтаж  и  монтаж  осветительных установок

- Устранение  неисправности  наружного  уличного  освещения  и  замена  ламп.

- Монтаж,  прокладка  электрооборудований,  бактерицидных  светильников  в бытовых  комнатах  общежития.

- Общежитие № 5:

- Устранение неисправности осветительных  установок,  электрооборудовании  душевых  помещений,  коридорах,  комнатах.

- Замена  ламп  освещения  в  помещениях  общего  пользования,  коридорах, комнатах.

- Проверка  работы  наружного  уличного  освещения и  их  замена  ламп.

- Монтаж  бактерицидных  светильников,  прокладка   электропроводов  в  кабельных каналах.

- Общежитие  № 6:

- Выполнение  плановой  работы  по  замене  ламп  освещения,  устранению неисправностей  электрооборудования,  осветительных  установок  в  душевых  комнатах,  ЩО,  ЩС,  контактных  соединении  фазных  и  нулевых  проводов  ГРЩ.

- Демонтаж  и  монтаж  герметичных  светильников  в  душевых  комнатах  и установка  ламп  освещения.

- Складирования  ламп  освещения  бывших  в  употреблении  (отработанные люминесцентные  лампы) и  уборка  помещения.

- Обход  электротехнического  персонала  для  составления  дефектной  ведомости  на текущий  ремонт  здания на  2012г.

- Общежитие  № 7:

- Выполнение   монтажной  работы  по  установке   осветительных оборудований,   в  комнаты   с  недостаточным  освещением.

- Проверка  работы  вентиляторной  установки душевых,  прачечной  комнаты  и  душевых  комнат  общежития.

- Обход  электротехнического  персонала  для  составления  дефектной  ведомости  на текущий  ремонт  здания на  2012г.

- Спортивный  зал:

- Устранение   неисправности в  внутренних  осветительных  установок  в  баскетбольной, волейбольной, площадках  и  в  площадке  борьбы.

- Устранение  неисправностей    наружных  уличных  освещений  и замена  ламп.

- Устранение  неисправности  осветительных  установок  в  душевых  комнатах  и комнатах   общего  пользования   студентов.

- Замена  металлогалогенных  ламп    в  светильниках.

- Автохозяйство:

- Замена  ламп  в  прожекторных  установках  наружного  освещения во  дворе  и  внутреннего  освещения  в  боксах.

- Подключение   осветительных  установок,  электрооборудований  вновь построенном  боксе.

- Распределение  нагрузок   потребителей  по  фазам  об  исключение   перекоса фаз.

Кроме этого каждый день по поступившим заявкам выполняется сантехнические, электротехнические и ремонтно-строительные работы.

Директор  ДЭР                                                                                              Махметов Ф.М.