Мероприятия

осуществленные за ноябрь месяц 2011 года

По ремонтно-строительным работам:

- Учебный корпус №1:

- Устройство входных групп (подвальная часть);

- Покраска фасада;

- Устройство полов из керамических плит и бетонных полов;

- В санузлах левкас стен и покраска стен – 18м2;

- Устройство охранной будки (в подвале);

- Обшивка стен из гипсокартона – 60м2.

- Учебный корпус №2:

- Обшивка проводов охранной и пожарной сигнализации из гипсокартона – 30м2;

- Левкас стен и покраска стен – 98м2;

- Демонтаж и установка дверных блоков – 4,2м2.

- Учебный корпус №3:

- Остекление дверных блоков – 128м2.

- Виварий:

- Покраска стен служебных комнат – 68м2;

- Установка короб для канализационных и водопроводных труб-25м;

- Устройство входных групп.

- Учебный корпус №4:

- Остекление дверных блоков – 68м2.

- Учебный корпус №5:

- Замена пола из линолеума – 80м2;

- Побелка стен служебных комнат -128м2.

- Учебный корпус №6:

- Изготовление и установка оконных решеток – 5шт.

- Учебный корпус №7:

- Замена оконных стекол-12м2;

- Установка дверных приборов в санузлах-2шт;

- Замена пола из линолеума -120м2.

- Студенческие общежития №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7:

- Установка  зеркал и мыльниц в количестве 90шт;

- Установка дверных блоков и приборов между кабинами в туалетах-180шт;

- Замена линолеума- 83м2;

- Установка книжных полок-200шт;

- Установка врезных замков и ручек в количестве 60шт.

- Автохозяйство:

- Устройство черного пола перекрытий-250м2;

- Устройство балки из швеллера, уголка-60м;

- Установка металлических ворот – 4шт;

- Устройство козырки и кладка стен;

- Утепление мин. Ватой потолков и ворот – 292м2.

По сантехническому обслуживанию:

- Прочистка канализации учебного корпуса №3;

- Прочистка канализации столовой;

- Прочистка канализационных колодец на территории университета;

- Учебный корпус №7: в аудитории №5, №7 демонтаж и монтаж радиаторов отопления – 4шт 28 секции;

- Прочистка канализации корпуса №1;

- Учебный корпус №1 в кабинете №0, №5 демонтаж и монтаж радиаторов отопления;

- Заглушка старой магистрали холодной воды водомерного узла столовой;

- Конгресс-холл: полный монтаж отопления, труба метал. пластик d 30-140мм, 10 радиаторов отопления.

- Учебный корпус №3: подключение дистилляторов в количестве 4шт - 6м, чугунная труба канализация d-50мм;

- Изоляция теплотрассы 120м;

- В зале Славы монтаж металлических труб d-20-50мм;

- Монтаж канализационной трубы d50-50м в зале Славы;

- Установка умывальника -1шт в зале Славы;

- Монтаж металлических труб d20-30мм Конгресс-Холла;

- Замена задвижек на новые d 20 – 2шт, d 80- 2шт с применением газосварки элеваторного узла учебного корпуса №5;

По эксплуатации и ремонту электротехнического и осветительного оборудования:

- Учебный  корпус № 1 (Ректорат):

- Замена,   установка   ламп   освещения  по   всем     помещениям,     комнатам,  кабинетам  зданий.

- Замена  ламп уличного  освещения (прожектора)  на  проходах   премыкающие  к  зданиям.

- Демонтаж  старого  вышедшего  из  строя   дюралайта  и  монтаж  нового на  колоннах,   в  верхние  части  фасада  здания.

- Проведение  подготовительной  работы  по  оформлению  прилегающие  территории  здания   к  новому  году.

- Замена   прожектора  на  новые   освещение  Государственного  флага.

- Учебный  корпус  № 2:

- Демонтаж  и  монтаж  электрооборудования (автоматические  выключатели,   розетки, выключатели)  в   помещениях   библиотеки,  компьютерных  классах  и  других  помещениях  учебного  корпуса.

- Замена  ламп   наружного   уличного  освещения ( прожектора ), внутри  здания.

- Демонтаж  и  монтаж  осветительных  установок  в помещениях  библиотеки, на кафедре  фармхимии.

- Установка  розеток  (дополнительно)  в комнатах  библиотеки  и  в  других  помещениях  здания.

- Учебный  корпус  № 3:

- Контроль,  проверка и  требование работы  электромонтажной  бригады      подрядчика  на  соответствие  электротехнических  норм   и  требований  по  ПУЭ.

- Проведение     монтажной     работы    для     подключения     дистилляторов  и медоборудований  н   кафедре   микробиологии,   НОЛ    и    хирургической   стоматологии.

- Монтаж  бактерицидных  светильников  в  лаборатории.

- Проверка  работы  электромонтажной  бригады  подрядчика  на  устранение   недоделок  по  выполненным  работам  и  требование  их  полной  сдаче  объекта.

- Учебный  корпус № 4:

- Требование  у  подрядчика  по  не  завершенным  работам   после   проведения  капитального  ремонта  корпуса.

- Замена  ламп   наружного   уличного  освещения,  внутри  здания,  подвальном помещение.

- Оформление  колонны   здания  дюралайтом,  гирляндой  на новый  год.

- Учебный  корпус № 5:

- Выполнение   работы  по  замене  ламп  освещения,  устранению  неисправности электрооборудования.

- Демонтаж  и  монтаж  осветительных  установок и  замена  ламп освещения   на  лестничных  площадках,  коридорах  и  других  помещениях.

- Учебный  корпус  № 6 ( литер А*):

- Получить  технические  условия   ( ТУ )  с  АО « АЖК »  на  увеличение мощности  в  300 КВт  и  провести  необходимые  работы  по  требованию  ТУ.

- Проведение   монтажной   работы   по    прокладке    электропроводов,  электрооборудований для  подключения   мультимедийных  проекторов в     количестве  6 установок.

- Проверка  внутренних  распаек  электропроводов  во всех   помещениях.

- Привлечение  мастеров  с  РЭС-6  на  распломбировку и опломбировку  ВРУ.

- Привлечение  подрядчика  для  выполнение  устранение  неисправности  место  повреждения  силовых  кабельных  линии.

- Учебный  корпус  № 7:

- Замена  ламп освещения  внутри  здания  и  наружного  уличного  освещения.

- Демонтаж  и  монтаж  осветительных  установок и  замена  ламп освещения   на  лестничных  площадках,  коридорах  и  других  помещения.

- Проведение  ревизии   контактных  соединений  электропроводов,  электрооборудований  в  помещениях  и  элеваторном  узле  здания.

- Конгресс-Холл:

- Проведение  планово-предупредительных  работ  электротехнических  узлов  ВРУ, ЩС,  ЩО  по  графику.

- Согласования   с    руководством    на    проведение    монтажных    работ    по полученному  ТУ  на  увеличение  мощности  в  2011г.

- Выполнение  работы  по  замене  ламп  освещения,  электрооборудования.

- Демонтаж  и  монтаж  осветительных  установок (замена),  электрооборудования,  дросселей    в  помещениях.

- Установка, замена  ламп  освещения  на  техническом  этаже  здания.

- Анатомический  корпус:

- Демонтаж  старого  вышедшего  из  строя   дюралайта  и  монтаж  нового на      колоннах,   в  верхние  части  здания.

- Демонтаж  и  монтаж  осветительных  установок и  замена  ламп уличного   освещения,  лестничных  площадок,  коридорах  и  других  помещениях  здания.

- Проверка   рабочего   состояния   оконных   бытовых   вентиляторов   в  учебных  классах  и  устранения  неисправности.

- Военная  кафедра:

- Проведение  планов предупредительных  работ  электротехнических  узлов  ВРУ, ЩС,  ЩО  по  графику.

- Демонтаж  старого  вышедшего  из  строя   дюралайта  и  монтаж  нового на            колоннах,   в  верхние  части  здания.

- Установка  осветительных  точек  в  коридоре.

- Замена  ламп   наружного  уличного  освещения,  освещения  на  Аллеи  Славы  и  выполнение  требуемой   работы.

- Демонтаж  и  монтаж  осветительной  установки  на  опорах  вышедшие  из  строя  освещения  Аллеи   Славы.

- Демонтаж  и  монтаж  электрооборудований  на уличном  щите  пропускного пункта  и  уличных  прожекторов.

- Столовая:

- Устранение   неисправности   внутреннего   освещения  ВРУ,  демонтаж  и монтаж  электрооборудований  щитов  освещения  и  силовых  щитов  при  неисправности.

- Арендуемое  помещение   в  общежитие  АГИУВ:

- Проверка  и  выполнение  необходимой  электротехнической  работы  по  заявкам.

- Демонтаж  и  монтаж  электрооборудований  в  бытовых  комнатах  на  электроплитах,  коридорах,  комнатах  студентов.

- Замена   ламп  освещения  в  коридорах,  в  помещениях  общего  пользования  студентов.

- ШОЗ (Школа  Общественного  Здравоохранения):

- Устранение   неисправности  электрооборудования,   осветительных  установок, щитов  освещения    и    силовых   щитов    во  всех   помещениях   кафедр.

- Демонтаж  и  монтаж  электрооборудования,  осветительных  установок, установка  и  замена  ламп  освещения  по  заявкам.

- Выполнение  электротехнических  работ  по  замене ламп освещения,  демонтажу  и   монтажу   электрооборудований.

- Виварий:

- Устранение  неисправностей   электрооборудования,  осветительных  установок,  щитов  освещения  и  силовых  щитов   во  всех  помещениях.

- Демонтаж  и  монтаж  электрооборудования,  осветительных  установок,  замена   ламп   освещения.

- Подтяжка  контактных  соединений электропроводов  вентиляторных    установок кафедр  и  устранения  неисправности  осветительных  установок.

- ОКЦ (Образовательно - Клинический  Центр):

- Проведение  планово-предупредительных  работ  электротехнических  узлов  ВРУ, ЩС,  ЩО  по  графику.

- Замена  ламп  освещения  в  прожекторных  установках.

- Замена  ламп  освещения,  демонтаж  и  монтаж  осветительных  установок.

- Прачечная:

- Проверка  работы  электродвигателя  вентиляторной  установки,  аппаратов  гладильного  оборудования,   внутреннего  освещения,  работы   стиральных  машин.

- Замена  ламп  освещения,  демонтаж  и  монтаж  электрооборудования,  коммутационных  аппаратов,  пускорегулирующих  оборудований.

- Общежитие  № 1:

- Замена  ламп  наружного   уличного  освещения   общежития.

- Проверка  работы  вентиляторной  установки  душевых  комнат  и  установка  ламп освещения.

- Демонтаж  и  монтаж  герметичных  светильников  в  душевых  комнат.

- Выполнение  электротехнических  работ  по  заявкам коменданта   общежития.

- Подсчет  количества отработанных  ртутьсодержащих  люминесцентных     ламп  и складирование  их  к  сдаче  в  демеркуризацию.

- Общежитие  № 2:

- Замена  ламп  наружного  уличного  освещения   общежития.

- Проверка  работы  вентиляторной  установки  душевых  комнат  и  установка  ламп освещения  по  заявкам.

- Демонтаж  и  монтаж   дросселей  в   герметичных  светильниках  в  душевых комнатах.

- Выполнение  всех  видов   электротехнических  работ  по  заявкам коменданта  общежития.

- Подсчет  количества отработанных  ртутьсодержащих  люминесцентных     ламп  и складирование  их  к  сдаче  в  демеркуризацию.

- Общежитие  № 3:

- Замена  ламп  освещения  в  коридорах,  помещениях  общего  пользования  студентов.

- Устранение    неисправности  наружного  уличного  освещения  и  их  замена  ламп.

- Проведение  ППР    вентиляторных  установок  в  душевых  комнат  студентов.

- Демонтаж  и монтаж  розеток,  выключателей,  электрооборудований  по    комнатам,  в  помещениях  общего  пользования  студентов.

- Подсчет  количества отработанных  ртутьсодержащих  люминесцентных     ламп  и складирование  их  к  сдаче  в  демеркуризацию.

- Общежитие  № 4:

- Установка,  замена  ламп  освещения  внутри  помещениях,  наружного уличного освещения  общежития.

- Демонтаж  и  монтаж  осветительных установок.

- Устранение  неисправности  наружного  уличного  освещения.

- Проверка  работы  вентиляторной  установки  душевых  комнат  и  устранение  неисправности электродвигателей.

- Подсчет  количества отработанных  ртутьсодержащих  люминесцентных     ламп  и складирование  их  к  сдаче  в  демеркуризацию.

- Общежитие № 5:

- Устранение неисправности осветительных  установок,  электрооборудовании  душевых  помещений,  коридорах,  комнатах.

- Замена  ламп  освещения  в  помещениях  общего  пользования,  коридорах, комнатах.

- Проверка  работы  наружного  уличного  освещения и  их  замена  ламп.

- Монтаж  бактерицидных  светильников,  прокладка   электропроводов  в  кабельных каналах.

- Подсчет  количества отработанных  ртутьсодержащих  люминесцентных     ламп  и складирование  их  к  сдаче  в  демеркуризацию.

- Общежитие  № 6:

- Выполнение  плановой  работы  по  замене  ламп  освещения,  устранению неисправностей  электрооборудования,  осветительных  установок  в  душевых комнатах,  ЩО,  ЩС,  контактных  соединении  фазных  и  нулевых  проводов  ГРЩ.

- Демонтаж  и  монтаж  герметичных  светильников  в  душевых  комнатах  и  установка  ламп  освещения.

- Складирования  ламп  освещения  бывших  в  употреблении  (отработанные люминесцентные  лампы) и  уборка  помещения.

- Обход  электротехнического  персонала  для  составления  дефектной  ведомости  на текущий  ремонт  здания на  2012г.

- Подсчет  количества отработанных  ртутьсодержащих  люминесцентных     ламп  и  складирование  их  к  сдаче  в  демеркуризацию.

- Общежитие  № 7:

- Выполнение   монтажной  работы  по  установке   осветительных оборудований,   в  комнаты   с  недостаточным  освещением.

- Проверка  работы  вентиляторной  установки душевых,  прачечной  комнаты  и  душевых  комнат  общежития.

- Обход  электротехнического  персонала  для  составления  дефектной  ведомости  на текущий  ремонт  здания на  2012г.

- Подсчет  количества отработанных  ртутьсодержащих  люминесцентных     ламп  и складирование  их  к  сдаче  в  демеркуризацию.

- Спортивный  павильон:

- Устранения   неисправности   внутренних  осветительных  установок  в  баскетбольной, волейбольной  площадках  и  в  площадке  борьбы.

- Устранение  неисправностей    наружных  уличных  освещений  и замена  ламп.

- Устранение  неисправности  осветительных  установок  в  душевых  комнатах  и  комнатах   общего  пользования   студентов.

- Замена  металлогалогенных  ламп    в  светильниках.

- Автохозяйство:

- Замена  ламп  в  прожекторных  установках  наружного  освещения во  дворе  и  внутреннего  освещения  в  боксах.

- Проведение  монтажной работы в вновь  построенных   боксах  и подключение   осветительных  установок,  электрооборудований  в  ВРУ  и  подготовить  к  сдаче

- Распределение  потребителей  нагрузок  по  фазам  в  новых  боксах  об  исключение   перекоса    фаз.

Кроме этого каждый день по поступившим заявкам выполняется сантехнические, электротехнические и ремонтно-строительные работы.

Директор  ДЭР                                                                                              Махметов Ф.М.