**Выполненные мероприятия за март 2012 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Запланированные показатели** | **Достигнутые показатели** | **Ответственные отделы, лица** | **Причины невыполнения запланированного показателя** |
| 1 | Улучшение санитарно-гигиенических условий учебного процесса и отдыха студентов | Подготовка, утверждение проектно-сметной документации по капитальному ремонту Конгресс-Холла и столовой, текущий ремонт устройства амфитеатра. | На стадии разработки ПСД | И.о. заместителя директора ДЭР – Камалиев М.О.Главный инженер Байбулатов Т. |  |
| 2 | Расширение учебной и материальной базы университета. | Подготовка и ПСД по строительству:- студенческое общежитие на 512 мест по ул. Курмангазы, 113А; | ПСД по строительству:-студенческое общежитие на 512 мест по ул. Курмангазы, 113А на стадии завершения. Ожидается заключение Гос. экспертизы | И.о. заместителя диркетора ДЭРКамалиев М.О.Главный инженер Байбулатов Т. |  |

**Мероприятия, проведенные вне плана**

**Группа ремонтно-строительных работ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **Выполненные мероприятия** | **Достигнутые показатели** | **Ответственные отделы, лица** |
| 1 | Содержание зданиий и сооружениий, улучшение условии труда сотрудников, и жилищных условии студентов. | **Учебный корпус №1:**- изготовление и установка дверных и оконных решеток; - ремонт и покраска стен учебных, служебных комнат и коридоров; - ремонт врезных замков; - остекление дверных блоков; - ремонт кровли, - ремонт дверных блоков. | Улучшены условия труда сотрудников и жилищные условиия студентов. | Главный инженер Байбулатов Т.Инженер-строитель Убайдуллаев А.Группа ремонтно-строительных работ |
| **Учебный корпус №2:**- замена оконных стекол; - ремонт дверных блоков; - устройство дверных блоков; - замена врезных замков. |
| **Учебный корпус №3:**- установка дверных блоков; - ремонт врезных замков; - ремонт стульев и шкафов. |
| **Учебные корпуса №5, №7:**- ремонт и покраска стен и потолков; - замена линолеума; - ремонт дверных блоков; - ремонт врезных замков; - ремонт стульев и шкафов. |
| **Учебный корпус №6:**- устройство перегородок; - ремонт дверных блоков; - левкас и покраска стен служебных комнат. |
| **Автохозяйство:-** установка металлических ограждений. |
| **Студенческие общежития №1-№7:**- ремонт дверных блоков; - замена линолеума;- установка дверных ручек и ремонт врезных замков;- ремонт душевых кабин; - ремонт полов из керамических плит; - побелка стен, лестничных клеток и коридоров. |
| **ОКЦ:** - ремонт врезных замков; - ремонт стульев и шкафов; - замена линолеума; - ремонт кровли. |
| **Учебный корпус №4:**- ремонт облицовочных плит, - ремонт замков; - ремонт кровли. |
| **Группа по эксплуатации и ремонту электротехнического и осветительного оборудования** |
| 2 | Обеспечение бесперебойного потребления электроэнергией. Содержание в исправном состоянии электрических систем и оборудовании и освещения. | **Учебные корпуса №1-№7, общежития №1-№7,Конгресс-Холл, автохозяйство, ОКЦ, спортзал: з**амена, установка ламп освещения в комнатах, кабинетах, лестничных площадках, помещениях общего пользования, коридорах, прожекторах уличного освещения. | Обеспечено бесперебойное потребление электроэнергией. Электрические системы и оборудованы и освещения в исправном состоянии  | Главный инженер Байбулатов Т.Главный энергетик Дуйсенов К. Группа по эксплуатации и ремонту электротехнического и осветительного оборудования |
| **Учебные корпуса №1, №2, №3, №5, №7; общежития №1- №7, ОКЦ, Конгресс-Холл:** демонтаж и монтаж электрооборудования (розетки, выключатели и т.д.) |
| **Учебный корпус №3 (рентген лаб., ген. лаб.), общежитие №7 (склад для белья):** прокладка электропроводок, кабельных каналов, металлических труб. |
| **Учебный корпус №4, общежития №1, №6:** установка, замена осветительных приборов. |
| **По всем зданиям университета:** снятия показания приборов учета электроэнергии и сдача в «Алматыэнергосбыт»  |
| **Учебный корпус №6, Академия детского питания:** прокладка электропроводов, силовых кабельных линии, кабельных каналов, металлических труб |
| **Учебный корпус №1, №2, спортзал, автохозяйство:** профилактические работы в главном распределительном щите (проверка и замена предохранителей). |
| **Учебный корпус №1, №2, спортзал, автохозяйство, общежития №4, №5:** подтяжка контактных соединений коммутационных аппаратов, электроустановок, нулевых и фазных проводов. |
| **Общежития №1-№5, прачечная:** проведение ревизии и смазка подшипников электродвигателей вентиля- торных установок, стиральных машин игладильных агрегатов. |
| **Учебный корпус №1:** - прокладка дюралайтов на колоннах у входа: - монтаж электрооборудования, прокладка электропроводов, кабельных каналов для подключения компьютеров, - прокладка электропроводов для подключения сушилок. |
| **Учебный корпкс №3:**Прокладка силового кабеля для подключения вентиляции, дистиляторов для бахил. |
| **Учебный корпус №6:** Прокладка электроприборов; монтаж электрооборудования. |
| **Учебный корпус №7:**- замена ламп в аудиториях с высоким потолком. |
| **Студенческое общежитие №1:**- монтаж 3-х фазной сети для электрооборудования буфета. |
| **Прачечная:**- разборка сушильного агрегата и сборка. |
|  |  | **Конгресс-Холл:****-** украшение сцены и установка ламп в большом зале; - демонтаж электрооборудовании, электропроводов интернет класса. |  |  |
|  |  | ППР в студенческих общежитиях №3, №4 и учебных корпусах №5, №6 |  |  |
|  |  | Обход электроснабжающей организации РЭС-2 по зданию.Проверка исправной работы приборов учета электроэнергии. |  |  |
| **Группа сантехнического обслуживания** |
| 3 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения и канализации. Содержание в исправном состоянии систем водоснабжения и канализации и теплоснабжения. | **Учебный корпус№1:**- установка сидений для унитаза; - Замена гофра д-100мм на унитазе; - Замена смесителей; - Прочистка канализации;- Замена сифона на умывальнике; - демонтаж и монтаж мойки (анатом. корпус); - замена радиаторов (анатом. корпус). | Обеспечено бесперебойное водоснабжениие и канализациия. Система водоснабжения и канализации в исправном состоянии. | Главный инженер Байбулатов Т.Инженер сантехнического обслуживания Коханов М.Группа сантехнического обслуживания |
| **Учебный корпус №2:**- Прочистка канализации; - замена кранов маевского; - установка сидений унитаза. |
| **Конгресс-Холл:**- Ремонт трубопроводов с применением газосварки. |
| **Студенческая столовая:**- Прочистка канализации; - Ремонт смесителя в студенческой столовой. |
| **Учебный корпус №3:**- установка дисцилятора; - установка моек; - прочистка канализации. |
| **Виварий:**- Замена сифона на мойке; - прочистка канализации;- замена смесителя  |
| **Учебный корпус №4:**- замена смесителей: - подключение стиральной машины; - установка адаптера. |
| **Учебный корпус №6:**- установка моек; - прочистка канализации; - замена секции на радиаторах системы отопления; - замена сифонов |
| **Учебный корпус №7:**- замена сгонов радиаторов; - Ремонт сливного бочка. |
| Регулировка систем отопления учебных корпусов. |

**Задачи подразделения на следующий месяц (запланированные и вне плана)**

**Группа ремонтно-строительных работ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **Планируемые показатели** | **Сроки выполнения** | **Ответственные отделы, лица** |
| 1 | Содержание здании и сооружении, улучшение условии труда сотрудников и жилищных условии студентов. | Устройство и ремонт полов разного типа | В теченеии месяца | Главный инженер Байбулатов Т.Инженер строитель Убайдуллаев А.Инженер строитель Группа ремонтно-строительных работ |
| Ремонт и покраска стен и потолков и др. |
| Устройство перегородки |
| Ремонт оконных и дверных блоков |
| Ремонт врезных замков и приборов дверных и оконных блоков |
| Остекление оконных и дверных блоков |
| Сварочные работы |
| Ремонт кровли |
| Ежедневные работы по заявкам |
| **Группа по эксплуатации и ремонту электротехнического и осветительного оборудования** |
| 2 | Обеспечение бесперебойного потребления электроэнергией. Содержание в исправном состоянии электрических систем и оборудовании и освещения | Замена электрооборудования (розетки, выключатели и т.д.) | В теченеии месяца | Главный инженер Байбулатов Т.Главный энергетик Дуйсенов К.Группа по эксплуатации и ремонту электротехнического и осветительного оборудования |
| Прокладка электропроводок, кабельных каналов, металлических труб. |
| Установка, замена осветительных приборов. |
| Снятия показания приборов учета электроэнергии и сдача в «Алматыэнергосбыт» |
| Прокладка электропроводов, силовых кабельных линии, кабельных каналов, металлических труб. |
| Профилактические работы в распределительных щитах (проверка и замена предохранит) |
| Подтяжка контактных соединений коммутационных аппаратов, электроустановок, нулевых и фазных проводов. |
| Проведение ревизии и обслуживание электродвигателей вентиляторных установок, стиральных машин и гладильных агрегатов |
| **Группа сантехнического обслуживания** |
| 3 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения и канализации. Содержание в исправном состоянии систем водоснабжения и канализации, теплоснабжения | Работа по заявкам | В теченеии месяца | Главный инженер Байбулатов Т.Инженер сантехнического обслуживания Коханов М.Группа сантехнического обслуживания |

**Директор департамента по эксплуатационной работе Махметов Ф.М.**