Перечень муляжей, тренажеров и инвентаря

Центр симуляции

| № | Наименование (англ.,рус.) | Фото | Кол-во | Навыки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хирургия |
| 1 | Модель для завязывания различных видов хирургических узлов KNOT Knot Tying Trainer (Х28) |  | 4 | Техника «узел риф» (одной рукой) Завязывание инструментами Хирургический узел Скользящие узлы Завязывание небольших отверстий Связывание на глубине вертикальных больших отверстий Связывание на глубине больших отверстий под углом и др. |
| 2 | Хирургический тренажер Surgical simulator (Х22, N19) |  | 20 | Миниатюрный и простой симулятор несложных хирургических вмешательств. Отработка наложения швов на кожу; Отработка последовательности завязывания узлов; Выполнение анастомоза кишки |
| 3 | Торс для хирургической и лапароскопической практики SARS for surgical and laparoscopic practice |  | 1 | Тренажер предназначен для всех уровней практического обучения хирургов. Торс имеет следующие свойства: • возможность нагнетания в него воздуха и поддержания его давления • поддерживает использование влажных тканей или подготовленных искусственных материалов • может использоваться для хирургической диатермии: на основании блока закреплена металлическая пластина с наружным контактом для заземления • легко моется прокачиванием воды • имеет малый вес, оснащен ручкой для переноски 75 x 55 x 25.5 см |
| 4 | Усовершенствованный тренажер для пальпации молочной железы S230.41 Advanced Patient Care Breast Palpatation Bra (Х13) |  | 3 | Позволяет практиковать как базовый, так и специальные осмотры грудных желез. Имеет несколько разновидностей: Нормальная молочная железа Немного увелечена; в форме хронического мастита Единичная опухоль Фиброзная раковая опухоль |
| 5 | Симулятор для пальпации простаты LF00985(Y)U Prostate Examination Simulator (Х05) |  | 3 | Симулятор обследования простаты обеспечивает реалистичное обучение при пальпации простаты. 10 различных моделей простаты, включая нормальную, специально подготовленную для тренировок. Возможна имитация 3 положений пациента: на спине, на животе и бокоавая позиция Модели простаты могут изменяться через вращение круговой шкалы |
| 6 | Тренажер для развития навыков остановки носового кровотечения Simulator to develop the skills to stop nosebleeds (N03) |  | 2 | Интерактивная модель с дистанционным управлением для отработки практических навыков остановки носовых кровотечений: прижигания и обработка носа, имеется возможность прижигания на четырех участках на перегородке Позволяет идентифицировать точку кровотечения, очистить ее отсасыванием, практиковаться в различных вариантах обработки носа. |
| 7 | Тренажер крикотиреотомии Cricothyrotomy simulator LF01082U N(02) |  | 5 | Набор включает в себя: 6 сменных накладок на шею имитирующих кожу; 6 сменных взрослых трахей; 6 сменных детских трахей |
| 8 | Усовершенствованная модель-имитатор катетеризации мочевого пузыря (жен., муж.) Simulator Male, Female catheter model (N05) |  | 4 | Тренажер сочетает визуальные и тактильные ощущения обучения катетеризации в одном компактном устройстве. Серединный сагиттальный разрез позволяет детального изучать внутреннюю анатомию и предоставляет студентам возможность визуально наблюдать процесс проводимой катетеризации. |
| 9 | Многофункциональный тренажер для отработки навыков лечения мужчин S 230.11 zacktm Multipurpose Male Care Simulator (Х02) |  | 1 | Позволяет отрабатывать следующие навыки: Проведение катетеризации; Осмотр предстательной железы; Осмотр яичек; Вазэктомия без применения скальпеля; Осмотр толстой и прямой кишки. |
| 10 | Модель-имитатор для выполнения люмбальной пункции Spinal Injection Simulator (Ц33) |  | 1 | Копия нижней части позвоночника в натуральную величину, для обучения и тренировки техники люмбальной пункции Все упражнения могут выполняться в положении манекена стоя и лежа. Через кожу ощутимы остистые отростки позвоночника, чтобы можно было локализовать правильное место прокола, при пункции ощущается типичное для живых тканей сопротивление. Спинномозговая жидкость имитирована водным раствором. |
| 11 | Симулятор эпидуральный инъекций Epidural Iinjection Simulator (Ц67) |  | 1 | Предназначен для обучения наиболее распространенным методам эпидуральных инъекций, реалистичные ощущения прохождения иглы через разные слои тканей. Позволяет обеспечивать обратную связь и осуществлять быструю и точную оценку эффективности процедуры. Реалистичные анатомические особенности: позвонки и подвздошные гребни позволяют обеспечить тактильную обратную связь во время эпидуральной процедуры. |
| 12 | Модель колена для пункции коленного сустава и аспирации Knee for Aspiration (Х27) |  | 4 | Коленная чашечка подвижна, и может "плавать" при наличии жидкости в синовиальном мешке. Синовиальная полость легко подключается к мешку с синовиальной жидкостью. Позволяет отрабатывать методы пальпации, определение анатомических ориентиров, проведение аспирации синовиальной жидкости из коленного сустава с различных сторон. |
| 13 | Тренажер для нахождения конической связки Simulator for finding the conical ligament (N16) |  | 2 | Использование тренажера рекомендовано для отработки процедур во время реанимации и интубации трахеи с помощью вентиляции и предотвращения желудочных регургитации. Неправильное проведение процедур может привести к осложнениям для пациента, в том числе повреждениям дыхательных путей, срыгивания, вторичной инфекции, или удушения (ведущего к возможному нарушению мозговой деятельности и смерти). Имеется дистанционный блок управления функциями, графический дисплей для приложенного давления (значения приведены в фунтах, кг, и N), функцией таймера и графический дисплей для направления давления (зеленый свет - для правильного направления, красный – при неправильном направлении). |
| 14 | Тренажер для эндовидеохирургических вмешательств Lapsim, Швеция. Virtual Simulator LapSim (Х29) |  | 1 | Полностью реалистичная симуляция проведения лапароскопических виртуальных операций (базовые навыки, гинекологические и хирургические операции) |
| Сестринское дело |
| 1 | Модель руки ребенка для отработки навыков проведения внутривенных инъекций THE S405 MIKE & MICHELLE PEDI (П06) |  | 2 | Проведение в/в инъекций в легко доступные кубитальные вены и две вены тыла кисти Имеется возможность нахождения пульсации лучевой и плечевой артерий Сменные упаковки с жидкостями, имитирующими кровь. |
| 2 | Тренажер для внутривенных инъекций S401 Multipurpose Venous Training Arm АГ19 Т14 |  | 2 | Подкожные инъекции в области ладонной стороны предплечья и боковые стороны плеча Внутримышечные инъекции в дельтовидную область Моделирование наложения жгута Моделирование спавшихся вен Моделирование техник инфузий Кровь коллекция упражнений с имитацией крови Болюсное внутривенное введение лекарств |
| 3 | Кисть-тренажер для внутривенных инъекций Brush-trainer for intravenous injections |  | 1 | Кисть-тренажер для внутривенных инъекций Недорогой переносной тренажер для отработки навыков внутривенных инъекций. Изготовлен из долговечных материалов, допускает многократное использование. |
| 4 | Тренажер бедра для в/м инъекций P56 - IM Injection Simulator - Upper Leg (Ц16) |  | 2 | Отработка постановки в/м инъекций в бедро. Эластичная кожа и подкожножировая клетчатка, приближенные к реальности. Звуковое сопровождение правильности манипуляций. |
| 5 | Модель ягодицы для в/мыш. инъекций M152 Intramuscular njection Model of Buttocks (N09) |  | 4 | Тренажер «два в одном» (трехмерная модель костей, мышц, нервов и сосудов и реалистичный имитатор кожи и мышц ягодицы для проведения в/м инъекций Световая и звуковая визуализация процедур (на батарейке) |
| 6 | Модель бедра с топографией ягодичной области для различных видов инъекций S403 IMSIT Intramuscular and Injection Hip (Х06, Т12) |  | 2 | Тренажер для постановки в/м инъекций в бедро и ягодицу (без батарейки) |
| 7 | Рука для измерения АД S410 blood pressure training system (Т16) |  | 2 | модель руки для измерения АД с программируемыми базовыми функциями. Определение АД в норме и патологии, возможность выслушивать тоны Короткова |
| 8 | Рука для измерения артериального давления Blood Pressure Arm (N24) |  | 2 | Реалистичная модель руки для измерения артериального давления и пульса. В комплекте имеется электронный планшет с произвольно программируемыми функциями манекена и введением ситуационных задач. |
| 9 | Тренажер для имитации внутримышечных инъекций M153 Buttockmate Intramuscular Injection Simulator (Ц42) |  | 1 | Накладываемая модель для постановки в/м инъекций в ягодицу (на живом человеке или манекене). В комплекте имеется набор имитаторов крови. |
| 10 | Тренажер для имитации внутривенных инъекций M148-3 Intravenous Injection Pad (Arm-wearing Type) (Ц45, N18) |  | 10 | Накладываемая модель для постановки в/в инъекций в локтевые вены (на живом человеке или манекене). В комплекте имеется накладка с ремнями, набор имитаторов крови. |
| 11 | Манекен для зондового кормления Click on image to enlarge (N01) |  | 10 | Модель проста в использовании, позволяет идентифицировать прохождение зонда и его размещение в определенных областях тела. Прозрачное тело позволяет демонстрировать правильное расположение и введение зонда и практиковать технику введения. Имеется подвижный надгортанник для демонстрации глотания |
| 12 | Усовершенствованная модель-имитатор по уходу за трахеостомой Phantom for learning care of tracheostomy (АР13, Х17) |  | 5 | Фантом для обучения уходу за трахеостомой (голова и верхняя половина торса с отверстием, имитирующим трахеостому). Предназначен для медицинских сестер и врачей реанимационных и хирургических отделений различного профиля с целью отработки навыков по уходу за наложенной трахеостомой и для осуществления санации дыхательных путей. Позволяет освоить следующие манипуляции: аспирация секрета из глотки и трахеи через рот, нос или трахеостому, наложение и смену повязки трахеостомы, очистку стомы, смену трахеостомической трубки и контроль за раздуванием ее манжетки. |
| 13 | Усовершенствованная модель-имитатор для постановки клизм S230.05 Advanced Patient Care Enema Simulator (Т11, Х04) |  | 4 | Отработка процедуры постановки ректальной клизмы |
| 14 | Усовершенствованная модель – симулятор для катетеризаций мочевого пузыря (мужчин и женщин) и уход за стомами S230.10 Advanced Patient Care Male and Female Catheterization Simulator (Х03) |  | 1 | Модель со сменными модулями для мужской и женской катетеризации, уходу уход за стомами. |
| Неотложная помощь |
| 1 | Basic Buddy - малобюджетная модель туловища для обучения сердечно-легочной реанимации Basic Buddy Low-budget model of the body for training of cardiopulmonary resuscitation (Ц56) |  | 10 | Для обучения СЛР больших групп курсантов (в т.ч. на коротких базовых курсах) |
| 2 | Тренажер сердечно-легочной реанимации с гигиенической системой AMBU Man (АР08) |  | 4 | Фантом для ИВЛ и наружного массажа сердца, снабжен инструментальным дисплеем в области живота. Предназначен для освоения элементов первичной сердечно-легочной реанимации (обеспечение проходимости верхних дыхательных путей, искусственного дыхания и непрямого массажа сердца), в том числе, с использованием модуля для тренировки сердечно-легочной реанимации. |
| 3 | Тренажер для обучения навыкам СЛР RESUSCI ANNE (АГ20, Т05, Т06) |  | 8 | СЛР взрослого пациента Непрямой массаж сердца Включена функция проведения дефибрилляции Включена функция проведения ЭКГ Подвижная челюсть, обеспечивающая естественную блокаду дыхательных путей Реалистичная эластичность при вдувании и сжатии Поднятие грудной клетки при вдувании в процессе ИВЛ. |
| 4 | Тренажер первой помощи при Аспирации Choking Manikins PP01602U PP01615U PP01620U (N20) |  | 1 1 1 | Модель верхней части туловища взрослого (подростка, ребенка) для обучения освобождению дыхательных путей от чужеродных предметов. Можно вводить любые, часто аспирируемые предметы в трахею имитатора и выталкивать их нажатием на эпигастральную область. Можно ощутить следующие структуры: ребра, грудину, мечевидный отросток и яремную ямку. |
| 5 | Тренажер для интубации AMBU Intubation Trainer (АР09, Х11) |  | 4 | Модель для проведения интубации. Эндотрахеальная интубация. Назотрахеальная интубация. Фиброоптическая интубация. Введение ларингеальной маски. Вставка орофарингеальной трубки. Введение назофарингеальной трубки. Введение отсасывающих трубок. Введение желудочных и назогастральных трубок. Введение кислородного катетера. |
| 6 | Тренажер для освоения методик восстановления проходимости дыхательных путей Simulator for the development of techniques restore airway (Ц40) |  | 1 | Тренажер «Airway Management Trainer» представляет собой натуралистичное воспроизведение верхней части туловища и головы, и предназначен для моделирования реально возможных осложнений при различных методиках интубации, искусственной вентиляции легких и отсасывании содержимого из дыхательных путей. Реалистичные анатомические особенности позволяют продемонстрировать прием Селика и ларингоспазм, освоение практических навыков по освобождению дыхательных путей и отсасыванию жидких инородных веществ. Есть возможность визуально наблюдать расширение легких и аускультировать дыхательные шумы |
| ВОП и терапия |
| 1 | Наглядная анатомическая миниатюрная модель торса LA00105U Dual-Sex Torso (Open Bask – 24 parts) (Х16) |  | 3 | Модель дополнительно имеет: голову (3 части) желудок (2 части) кишечник (4 части) для разных видов патологии |
| 2 | Тренажер для обучения аускультации легких и сердца Auscultation Training Station LF01200U (T01) |  | 12 | Данная модель позволяет практиковаться в выслушивании различных шумов сердца и легких. Инструктор может выбрать различные условия на дистанционном пульте управления. Если студент при пальпации выбрал правильные места для прослушивания, шумы сердца и легких будут слышны через специальный стетоскоп (SmartScope™). Модель имеет 6 областей сердца и 2 области легких спереди и 16 областей легкого сзади. Один пульт может управлять несколькими SmartScope™ (см W44120) и манекенами (см W44121) одновременно, так что эту модель можно использовать для групповой практики. Пульт управления может работать с расстояния 30 метров |
| 3 | Фантом-тренажер для имитации пневмоторакса Phantom simulator to simulate the stress of pneumothorax (Ц34, N08) |  | 5 | Предназначен для обучения технике плевральной пункции при напряженном и закрытом пневмотораксе, а также наложения окклюзионной повязки при открытом пневмотораксе. Также манекен позволяет освоить методики дренирования плевральной полости при возникновении гемоторакса или выпота другого характера. |
| 4 | Ультразвуковой тренажер для терапии внуртенних органов, оказания экстренной помощи, кардиологии, гинекологии Schallware Ultrasound Simulator Station 64 with echo features |  |  | Манекен торс из полиуретановой пены, полиуретановая кожа: легко наносится на передатчик, без геля: мужской манекен с головой, пищеводом, грудью, женский манекен 20-й недели беременности для брюшного |
| 5 | Фантом для УЗИ молочной железы KYOTO KAGAKU Phantom breast ultrasound KYOTOKAGAKU |  | 1 | Уникальный высококачественный ультразвуковой фантом способствует эффективному обучению основным навыкам обследования молочной железы, используя ваши собственные клинические приемы. Моделируемые повреждения, включенные как цели, обеспечивают более широкие возможности обучения. Любые устройства ультразвука с линейными датчиками могут использоваться для фантома. Анатомия фантома Подкожный жир грудной железы, галактофор, связка Купера, ретромаммарный жир, костальные жилки, ключица, большая грудная мышца, легкое и лимфоузлы в подмышечной впадине. Прочный и долговечный материал фантома. |
| 6 | Модель-имитатор для доступа к бедр.артерии и вене Femoral Access Trainer Х22 |  | 2 | Позволяет пропальпировать внешние ориентиры паховой области (лобковый симфиз, паховая связка, передняя верхняя подвздошная ость) Вручную воспроизводится артериальный пульс на бедренной артерии при помощи груши для определения синтопии сосудов бедра и их пункции |
| 7 | Вестибулокохлеарный орган VJ513 |  | 1 | Представляет из себя наружное, среднее и внутреннее ухо со съемными слуховыми косточками, лабиринт со стремечком и слуховым и вестибулярным нервами 5-кратно увеличенная модель, 3 части |
| 8 | Жизнь / форма ® искусственное ухо Экспертиза и Базовый комплект ухода Life/form® Ear Examination Simulator and Basic Nursing Set (П17) |  | 1 | Позволяет практиковать детальное изучение человеческого уха. Манекен точно имитирует внешний и внутренний вид и размеры человеческого уха. Дополнительный набор из четырех ушей, два тюбика синтетического имитатора ушной серы, набор из девяти 35-мм слайдов. Включает в себя нормальную барабанную перепонку, слизистую при среднем отите, серозный отит с уровнем жидкости, хронический средний отит с перфорацией, нормальную барабанную перепонку с наклонным слуховым проходом. |
| 9 | Манекен для проведения осмотра и диагностики заболеваний органов слуха Dummy for examining and diagnosing hearing diseases (Х26, ВОП3) |  | 2 | Наружное ухо воспроизведено близко к реальному. В комплект входят два типа наружного уха с нормальной барабанной перепонкой. Один тип для начинающих обучение, остальные - усовершенствованные.8 видов клинических случаев включены в дополнение к нормальной барабанной перепонке. Моделируемая ушная сера и маленькие игрушки включены для того, чтобы обучаться удалению инородных тел. Ухо без барабанной перепонки также входит в состав для обучения этой манипуляции. Гибкая шея позволит Вам наклонять и позиционировать голову естественным образом, как при реальном обследовании. Комплектующие: Нормальная барабанная перепонка Отит слизистой оболочки уха Серозный отит слизистой оболочки с отеком Хронический отит слизистой оболочки с прободением Нормальная барабанная перепонка со скашиванием слухового канала Нормальный слуховой канал с серой |
| 10 | Тренажер для обследования уха с пневматическим набором LF01090U Diagnostic and Procedural Ear Trainer LF01090U (Nasco Life/form) |  | 2 | Студенты, резиденты и практические врачи с данным новым тренажером могут отрабатывать навыки обследования ушей, правильно диагностировать заболевания, проводить очистку ушного канала, удаление инородного тела, выполнять миринготомию с внедрением отоскопа, используя визуальные данные. Данный тренажер имеет анатомически правильное строение. Правое и левое ухо служит для обучения и диагностики заболеваний уха с возможностью снятия ушей для легкого обслуживания и хранения манекена. |
| 11 | Манекен для проведения осмотра и диагностики заболеваний органов зрения. (ВОП1, П18, Х25) |  | 3 | Позволяет проводить осмотр глазного дна с помощью любого офтальмоскопа. Хрусталик воспроизводит зрительную ось, аналогичную той, которая имеется у человека. Возможно изменение степени дилатации и суживание зрачка в 3 диапазонах (2, 3.5, 5мм). На манекене предусмотрены три прорези различной глубины на глазном дне. Различия в глубине помогают воспроизводить гиперметропию, миопию и нормальное состояние глазного дна. Возможна проверка красного отражения. В дополнение к имитатору нормального состояния глаза, предоставляются имитаторы обычных заболеваний органов зрения. Мягкий и гибкий материал позволит Вам имитировать реальный осмотр путем поднятия век. |
| 12 | Манекен пожилого человека ADVANCED GERITM_ NURSING SKILLS MANIKIN LF4030U (Ц36) |  | 1 | Мнгофункциональный манекен для проведения следующих манипуляций: мужская катетеризация женская катетеризация исследование простаты постановка клизмы уход за трахеостомой промывание желудка,чреззондовое питание и аспирация через полости рта и носа промывание глаз уход за ушами в/м инъекции (левая ягодица, правое бедро, обе дельтовидные области) в/в инъекции измерение АД |
| 13 | Многофункциональный тренажер для отработки навыков лечения пациентов S222.100 SUPER CHLOETM (Т07) |  | 2 | Общие навыки лечения (СЛР) Интубируемые дыхательные пути Пальпация груди Обработка навыков введения инъекций Обработка навыков Гинекологические манипуляции Наложение повязок Органы зрения/офтальмологические манипуляции Осмотр зубов и языка Пальпация и осмотр груди Мужские и женские половые органы Уши, горло, нос Катетеризация женщин Катетеризация мужчин Модель руки для отработки навыков введения инъекций |
| 14 | Тренажер для аускультации легких и сердца, имитатор кардиологического пациента «K Plus» Simulator «K Plus» quick manual (ВОП2) |  | 1 | Комплект из двух манекенов для определения и аускультации дыхательной и сердечной деятельности. Аускультация тонов сердца в 5 участках. Аускультация звуков легких в 15 точках, имитирующих соответствующие звуки дыхания. Пальпация артерий, сердечных импульсов. Имитация брюшных дыхательных движений. Встроенный ЭКГ-мониторинг в реальном времени. В комплект входит беспроводной монитор, на который выводятся данные жизнедеятельности пациента. |
| 15 | Сердечно-легочный симулятор пациента. Учебный тренажер (модель торса) с компьютерным обеспечением для клинического обучения с набором (20шт) виртуальных стетоскопов HARVEY |  | 2 | Самый реалистичный симулятор кардиологического пациента с комплексным воспроизведением всей клинической картины наиболее важных кардиологических заболеваний и синдромов. Воспроизводит все клинические находки при физикальном осмотре кардиологического пациента, включая аускультативную картину, прекордиальную пульсацию, пульсацию центральных и периферических артерий, шейных вен; изменения артериального давления и дыхания. |
| 16 | Полностью мобильный манекен взрослого пациента третьего поколения с технологией Bluetooth и системой распознавания лекарственных препаратов SimMan 3G Производитель Laerdal Medical AS (Норвегия) |  |  | Выслушивание дыхательных и сердечных тонов; Качественная СЛР (Q-CPR); Моделирование судорог; Кровотечения, раны и переломы; Имитация секреции, моче- потоотделения; Распознавание лекарств и событий; Реакция глаз (моргание, сокращение зрачка); Доступ к сосудам; Дефибрилляция и кардиоверсия; Декомпрессия пневмоторакса и плевральная пункция, крикотиротомия; Беспроводной монитор; Беспроводное соединение с существующей компьютерной сетью; Около 4-х часов автономной работы в беспроводном режиме. |
| Гинекология и акушерство |
| 1 | Имитатор стояния головки во время родов Cervical dilatation\ Effacement simulators (АГ06) |  | 4 | С помощью этой модели можно демонстрировать, обучать, упражняться в исследовании шейки матки перед родами. Шесть различных видов моделей раскрытия шейки от 2 до 9 см позволяют пальпировать расширение маточного зева. Реалистичное отображение и размер делают эту модель незаменимым помощником в обучении. |
| 2 | Тренажеры эпизиотомии наложения швов Episiotomy suturing simulators (N13, N14, N15) |  | 10 | Реалистичные манекены наложения швов при различных видах эпизиотомии: Правая Левая Универсальная |
| 3 | Тренажер для имитации пальпации груди для клинического обучения Simulator to simulate a breast palpation for clinical training (Ц25) |  | 2 | анатомически правильный имитатор; твердый каркас, покрытый мягкой виниловой кожей; модель размещается на подставке и может быть наклонена назад для более детального осмотра; также возможна установка в горизонтальное положение демонстрация всех базовых и более сложных методов осмотра |
| 4 | Одеваемая модель для обучения само обследованию молочной железы Worn when the model for teaching breast self-examination (Ц15) |  | 2 | Демонстрирует копию натуральной женской груди для самостоятельного обследования, груди средней величины. Обследование груди возможно, как в положении стоя, так и в положении лежа. В комплекте: 2 доброкачественные опухоли 4 злокачественные опухоли 2 типичные аномалии |
| 5 | Тренажер планирования семьи (для установки внутриматочных устройств) Device for teaching family planning. (Ц41) |  | 2 | Настольный имитатор для тренировки и демонстрации: введения и удаления диафрагмы, внутриматочной спирали или контрацептивной губки, нормального и анормального положения матки, бимануальной техники обследования |
| 6 | S506 Женские Тазовые Органы (модель матки для введения ВМС) S506 Female Pelvic Organs (АГ17) |  | 4 | Тренажер позволяет визуальноувидеть правильность размещения ВМС Демонстрация размещения ВМС может быт выполнена с любыми применяемыми ВМС |
| 7 | S230.6 Усовершенствованный симулятор женской катетеризации S230.6 Advanced Patient Care Female Catheterization Simulator (АГ03) |  | 2 | Зондирование и катетеризация мочевого пузыря. Манипуляции возможно проводить в усаженном и лежашем положении. В комплект входит набор для проведения надлобковой эпицистомии. |
| 8 | Гинекологический тренажер EВA Pelvic Gynecologic Manikin 1900 (Ц35) |  | 3 | Предназначен для практики планирования семьи и гинекологических процедур, включая: ощупывание, осмотр шейки матки с расширителем, вставка и удаление ВМС. Большой набор сменных деталей для различных клинических ситуаций. |
| 9 | Гинекологический тренажер, модель-имитатор для гинекологического обследования и контрацепции S503 GYN/AID® Gynecologic Simulator (АГ15) |  | 2 | Обследование влагалища при помощи расширителя. Визуальное распознавание нормальной шейки матки и её аномалий. Пальпация матки при внешних аномалиях. Размер диафрагмы. Набор сменных вкладышей для различных клинических ситуаций. |
| 10 | Манекен, демонстрирующий биомеханизм родов S500.100 Obstetric Susie Advanced Childbirth Simulator (АГ 10/1,2) |  | 2 | Демонстрирует биомеханизм родов Проведение приёмов Леопольда Внутриматочные манипуляции Предлежание плаценты Фундальный массаж Послеродовой уход Адаптивные родовые пути |
| 11 | Модель новорожденного с подвижным суставами для имитации различных положении плода в матке (АГ07, АГ08) Использовать совместно с Усоверш.имитатор родов- S500.3 S500.5 Susie® Articulating Newborn for Leopold Maneuvers |  | 4 | Модуль пальпация для приёмов Леопольда (S500.3) разработан для использования вместе с симулятором родов (S500.5) Модель новорожд.с подвижными суставами для имитации различных положении плода в матке, и для приема Леопольда |
| 12 | S500 и S500.1. «Макет таза с эмбрионом, пуповиной и плацентой» S500 Усовершенствованный тренажер для принятия родов Торс матери и новорожденный (АГ04 и АГ05) |  | 6 | Подготовка Маневры Леопольда Демонстрация родов Нормальные роды Этап 1 Этап 2 Этап 3 Выпадение пуповины Отхождение плаценты Появление ребенка ногами или ягодицами вперед |
| 13 | Многофункциональный манекен имитации родов (роженицы и недоношенного) Ноэль 9 NOELLE IX Maternal and Neonatal Simulation System (Gaumard Scientific, Miami, FL.,USA) |  | 1 | Полноразмерная модель для ухода за роженицей и новорожденным NOELLE Высокая степень подвижности манекена, управление дыхательными путями Пальпация плода, с использованием подвижного плода. Послеродовой акушерский уход. Полноразмерный манекен тела роженицы. Подвижные руки с возможностью в/в инъекций. Съемная крышка желудка. Отработка маневров Леопольда. Несколько звуков сердцебиения плода. Автоматическая система имитации родов. Измерение головки в процессе родов. Сменные расширения шейки матки. |
| 14 | Симулятор роженицы с младенцами NOELLE® with Newborn S554.100 - Maternal Care and Neonatal Resuscitation Simulation Package |  | 1 | Это комплексное решение по обучению для акушерской помощи и реанимации новорожденных. Это готовое решение включает в себя Ноэль роды пациента имитатор, доношенного новорожденного, Портативные ПК, монитор пациента Имитация ЭКГ, АД / пульса. Один портативный компьютер для контроля прохождения плода, состояния новорожденного. Набор запрограммированных сценариев, а также возможность разработки индивидуальных сценариев. |
| Педиатрия |
| 1 | Модель руки ребенка одного года для внутривенной практики On year injection training ARM THE 406 (П07) |  | 1 | Симулятор для проведения в/в и в/м инъекций детям и подросткам, включает съёмные модули искусственной крови и устройства создания внутрисосудистого давления |
| 2 | Модель для обучения уходу за ребенком, мальчик Bebe de cuidado W17000 (N04) |  | 4 | Симпатичные куклы грудных детей для отработки основных навыков ухода за новорожденными, в т.ч. на курсах молодых родителей. Манекены можно одевать, раздевать, купать, менять подгузники и выполнять много разных процедур. Модели выполнены в натуральную величину новорожденного ребенка, поэтому можно использовать одежду своих детей. Кукла имеет подвижные суставы, глаза слегка приоткрыты. |
| 3 | Манекен годовалого ребенка для СЛР Baby Anne (Ц07) |  | 2 | Реалистичные ощущения при компрессии грудной клетки. Недорогое и простое обслуживание дыхательных путей (сменные воздушные пути) Проходимость дыхательных путей может быть восстановлена приемами запрокидывания головы и подъема подбородка Возможно обучение приемам удаления инородного тела при обструкции дыхательных путей (прием Геймлиха у младенцев). |
| 4 | Манекен ребенка W 19562 BaBy Stap (N06) |  | 10 | Манекен новорожденного ребенка в положении, предназначенном для освоения навыков люмбальной пункции. Положение лежа на боку. Реалистичный заменяемый модуль позвоночного столба со спинным мозгом, доступный пальпации для определения правильной точки для пункции. Возможно вливание жидкости. |
| 5 | Неонатальная голова для интубации Neonatal head for intubation (N12) |  | 10 | Тренажер для отработки навыков эндотрахеальной интубации у новорожденных и маленьких детей. Анатомически правильная полноразмерная голова позволяет обучать правильной глубине, углу и давлению при введении ларингоскопа |
| 6 | Манекен ребенка в возрасте пяти лет S150 Mike® and Michelle® Five Year Pediatric Care Simulator (П02) |  | 2 | Введение глазных лекарственных средств, включая введение лекарств малыми каплями или введение мази в конъюнктивальный мешок; Удаление инородных тел; Промывание глаз. Подвижные зубы и язык. Места для инъекций Место для тестирования на туберкулез Женские и мужские половые органы для катетеризации. Промывание ушей и носа. Введение клизмы. Трахеотомия. Внутрикостный доступ. Венозная система. Артериальная система. |
| 7 | Тренажер для инъекций детской головы Injection Simulator child's head (N17) |  | 5 | Инструмент для демонстрации/практики вливаний и инъекций в височную и яремную вены как новорожденного, так и годовалого ребенка. Функциональная голова имитирует шестимесячного младенца. |
| 8 | Модель Манекен новорожденного # VT-800 Nita Newborn (П04) |  | 1 | Соответствующие анатомическим носовые и ротовые отверстия дают возможность размещения носовых катетеров, эндотрахеальных, носотрахеальных и питательных трубок. Возможность стандартной венепункции в различных точках, позволяющая осуществлять взятие крови, вливания растворов и гепаринизацию. Подкожная и подколенная вены в правой ноге. Пупочная катетеризация. |
| 9 | Тренажер недоношенного ребенка Pedi усовершенствованного жизнеобеспечения S108 PREMIE™ Blue Simulator with SmartSkin™ Technology (АР14 П05) |  | 3 | Реалистичные дыхательные пути с языком, голосовыми связками, трахеей и пищеводом. Двигающаяся голова, шея, челюсть, руки и ноги. Сердце, легкие и ребра. Маска с клапаном для сердечно-легочной реанимации. Процедура интубации через рот Перстневой выступ позволяет применять прием Селлика. Двустороннее расширение легких с реалистичным подъемом грудины при ИВЛ |
| 10 | Манекен ребенка-жизнеобеспечение Dummy for CPR / Intubation / Catheterization / STAT Baby DEFIBRILLATION (N23) |  | 2 | Манекен для проведения СЛР / интубации / катетеризации / дефибрилляции. возможность проведения внутривенных вливаний и инъекций (левая рука и нога) местоположение для введения периферического центрального катетера возможность применения ларингеальной маски возможность проведения трахеальных процедур возможность введения трубки для кормления возможность введения ректальных лекарств пульс в шести местах (2 - плечевой, 2 - бедренной, 2 - сонной артерии) возможность введения катетера Фоли (для женского пола) пневмоторакс |
| 11 | Манекен грудного ребенка,совместимый с VitalSim Nursing Baby VitalSim (Ц29, Ц31) |  | 1 3 | Анатомически правильный младенческий манекен с реалистичной подвижностью для полного медицинского осмотра. Голова с анатомическими ориентирами, трахеи и пищевод, легкие и желудок. Звуки аускультации. Осмотр и оценка родничков. Обследование и уход за ушами, глазами, носом. Гастростома Внутримышечные инъекции в дельтовидную мышцу и бедро с обеих сторон. Внутрикостные вливания Предварительно программируемые сценарии для создания клинических ситуаций. |
| 12 | Виртуальный манекен ребенка 5 лет с программным обеспечением Virtual mannequin child 5 years of software (AP01) |  | 1 | Полноразмерный манекен ребенка 5 лет для педиатрической реанимации с компьютером. Педиатрический манекен ALS с датчиками. Интубируемые дыхательные пути. Учебные характеристики: основное жизнеобеспечение, проведение интубации, определение аритмий и лечение, мониторинг жизненных признаков, проведение дефибрилляции, Ноутбук с системными требованиями, соответствующими программному обеспечению манекена. |
| Инструменты и аппараты |
| 1 | Укладка c реанимационным насосом Амбу ® Cardio Pump |  | 2 | Состоит из мягкой вакуумной присоски, смонтированной на круглой рукоятке. Присоска сконструирована так, чтобы подходить к грудным клеткам различной формы. Совместима с манекенами СЛР. Снабжена манометром со шкалой, вмонтированным в ручку. Шкала указывает правильное давление для грудных клеток с «мягкой», «нормальной» и «жесткой» характеристиками. На шкале также указаны правильные значения декомпрессии (10- 15 кг ). |
| 2 | Шины медицинские Tires medical |  | 1 3 1 | Шины Дитерихса Шины Крамера Детская шина-воротник Шанца |
| 3 | Набор оральных воздуховодов Color-Coded Guedel Oral Airway Kit |  | 5 | Прозрачные воздуховоды различных размеров с разноцветными вставками. Гладкие закругленные края минимизируют повреждение тканей ротоглотки, надежно блокируют возможность укуса и препятствует окклюзии. Содержание набора: 50 мм (синий), 60 мм (черный), 70 мм (белый), 80 мм (зеленый), 90 мм (желтый), и 100 мм (красный). |
| 4 | Ларингоскоп Laryngoscope |  | 8 | Ларингоскопы интубационные со сменными клинками (взрослые и детские). В наборе имеются прямые и изогнутые клинки. |
| 5 | Отоскоп HEINE ВЕТА Фиброоптический отоскоп (Riester) pen-scope® Otoscope HEINE BETA Fibrooptic otoscope (Riester) pen-scope® |  | 2 | Цельнометаллическая конструкция, исключительно прочная и надежная. Матово-черная внутренняя поверхность для исключения бликов. Ксенон-галогеновая технология XHL обеспечивает яркий свет, без теней и рефлексов. Стекло обзорного окна большого диаметра с поверхностью, устойчивой к повреждениям, и трехкратным увеличением. Большое, четкое и неискаженное изображение. Широкий ряд принадлежностей обуславливает многоцелевое применение, например для исследования носа. Отоскоп BETA 100 Воронки ушные многоразовые Specula (6 шт.) Воронки ушные одноразовые UniSpec Specula (10 шт.) Рукоятка BETA TR 3.5 В перезаряжаемая с сетевым адаптером |
| 6 | Прямой офтальмоскоп Neitz BXa-RP Direct ophthalmoscope Neitz BXa-RP |  | 2 | Индикатор силы корректирующих линз показывает действительное значение и не требует прибавлять или вычитать значение вспомогательной линзы при максимальных значениях коррекции. А благодаря внутренней подсвете он хорошо виден даже в затемненном помещении. Удобное управление диафрагмой и светофильтрами Отдельные диски для включения светофильтров и изменения диафрагмы позволяют использовать цветовой фильтр 4000° K или поляризационный фильтр с любой диафрагмой. |
| 7 | Электрокардиограф ЭК3Т - 01 - «Р-Д» Electrocardiograph |  | 1 | Предназначен для проведения электрокардиографических обследований по типовым методикам в качестве портативного электрокардиографа с одновременной регистрацией 12-ти общепринятых отведений и выводом их на печать по одному или по три отведения на термобумагу шириной 58 мм. |
| 8 | Дых.аппарат –ИВЛ Puritan Bennett модель 740 Ирландия (Ц51, Ц52) |  | 2 | Обеспечивает респираторную поддержку пациентам с широким спектром клинических состояний, от обычных до самых критических. Стандартное переключение потока и прецизионная подача дыхательной смеси позволяет использовать вентилятор даже для маленьких детей. Поддержка стандартного давления обеспечивает быстрое и точное достижение установленных величин для увеличения спонтанного дыхания пациентов. Примененный в конструкции вентилятора недавно запатентованный поршень с отсутствием трения позволяет аппарату соответствовать всем режимам дыхания пациента. Поршневой выход поддерживает высокие минутные объемы (вплоть до 50 л/мин) в жестких, ригидных легких. Стандартная внутренняя батарея обеспечивает более двух с половиной часов работы в режиме резервного питания. |
| 9 | Аппарат ИВЛ портативный Фаза 11 |  | 1 | Предназначен для проведения кратковременной управляемой искусственной вентиляции легких у взрослых пациентов во время транспортирования, а также на месте происшествия или на дому |
| 10 | Ингалятор Туман-1 Inhaler |  | 1 | Аппарат предназначен для профилактики и лечения заболеваний верхних дыхательных путей и легких мелкодисперсными аэрозолями жидких лекарственных веществ (антибиотиков, минеральных вод, щелочей и т.д.). Применяется в пульмонологии, оториноларингологии, педиатрии. |
| 11 | Монитор прикроват.реаниматолога переносной 5-ти каналный Portable 5-channel resuscitation monitor bedside monitor |  | 1 | Многофункциональный монитор прикроватный реаниматолога применим в анестезиологии, хирургии, интенсивной терапии, во время послеоперационного периода, при проведении скрининг-тестов, экспресс-диагностики и профессиональных осмотров пациентов всех возрастных групп (новорожденных, детей, взрослых) в условиях стационара и при транспортировке пациентов. |
| 12 | Спирограф микропроцессорный портативный СМП-21/01-"Р-Д" в комплекте с мундштуками (загубниками) картонные одноразовые Portable spirograph microprocessor |  | 5 | СПИРОГРАФ ОБЕСПЕЧИВАЕТ измерение 4 параметров ЖЕЛ, 19 параметров ФЖЕЛ, 26 параметров петля «поток-объем», 7 параметров МОД и 3 параметров МВЛ. оценку показателей по “Унифицированной методике проведения и оценки функционального исследования механических свойств аппарата вентиляции человека”, ATS отображение результатов на цветном графическом TFT дисплее; возможность вывода на печать протокола обследования через USB разъем на внешний лазерный принтер; проведение постмедикаментозных проб; хранение данных пациентов в энергонезависимой памяти; Измеряет 36 параметров внешнего дыхания: ТЕСТ спокойного вдоха (выдоха) (ЖЕЛ) и форсированного выдоха (ФЖЕЛ) ТЕСТ петля «поток-объем» ТЕСТ минутного объема дыхания (МОД) ТЕСТ максимальной вентиляции легких (МВЛ) Постмедикаментозная проба |
| 13 | Отсасыватель медицинский Medical aspirator |  | 1 | Отсасыватель медицинский - предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма. Рекомендуется для использования при хирургических операциях с большим объёмом аспирации, ваккум-аспирации, миниабортов, липосакции. |
| 14 | Кольпоскоп КС-02 Colposcope KS-02 |  | 1 | Стандартный вариант кольпоскопа, отличающийся высокой надежностью. С возможностью смены увеличения в широком диапазоне. Пять фиксированных степеней увеличения. Высококачественная оптика. Мощный галогеновый осветитель с возможностью введения сине-зеленого светофильтра для хромоскопии. Специально спроектированный компактный, устойчивый, удобный в ежедневном использовании штатив кольпоскопа. Возможность использования видеокомплекса/фотокомплекса (кольпоскоп с видеосистемой), коммутации с вычислительными системами, использования специализированного программного обеспечения. |
| 15 | Колонофиброскоп Colonofibroscope |  | 1 | Фиброколоноскоп (колонофиброскоп) FC-38LV - фиброоптический прибор от Pentax с удлиненной вводимой трубкой для исследования нижних отделов ЖКТ, предназначенный преимущественно для рутинных операций. |
| 16 | Диатермокоагулятор операционный ЭХВЧ-350-02-ФОТЕК,Россия Operational diathermocoagulator |  | 2 | Аппарат позволяет производить: Рассечение тканей без коагуляции, рассечение с тонким и толстым слоем коагуляции Выпаривание (вапоризация) тканей, в том числе резание, коагуляцию и вапоризацию в жидкой среде Контактную и бесконтактную монополярную коагуляцию тканей с целью остановки кровотечений из раневых поверхностей Электрохирургическое лигирование крупных сосудов с автоматическим контролем процесса разогревания тканей и автоматическим выключением подачи высокочастотного тока на инструмент при завершении процесса Аппарат комплектуется антипригарными биполярными пинцетами различной конфигурации, зажимами для лигирования сосудов как для открытой хирургии, так и для лапароскопии |