|  |  |
| --- | --- |
|  | **"С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті" Коммерциялық емес акционерлік қоғамыНекоммерческое акционерное общество "Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова"** |
|

***Протокол №11***

***Об итогах закупа медицинского изделия «Шовные материалы»***

|  |  |
| --- | --- |
| 25 июня 2020 года  |  город Алматы |

Время -11.00 ч.

В соответствии с приказом НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» от 26.05.2020 года за № 257 «Об утверждении тендерной документации и тендерной комиссии» в составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель тендерной комиссии:** | Сенбеков М.Т. | Исполнительный проректор |
| **Заместитель председателя тендерной комиссии:** | Тажиев Е.Б. | Руководитель университетской клиники |
| **Члены тендерной комиссии:****Секретарь тендерной комиссии:**  | Утегенов А.К.Адилова Б.А.Ахмет А. Н.Айдарова А.О. | Руководитель департамента экономики и финансовРуководитель отдела лекарственного обеспеченияЮрист юридического управленияГлавный специалист отдела по работе с общими закупками |

проведено заседание и подведены итоги тендера по закупу медицинского изделия «Шовные материалы».

1. Сумма, выделенная для данного тендера по закупу медицинских изделий, составляет

8 236 940,00 (восемь миллинов двести тридцать шесть тысяч девятьсот сорок) тенге.

1. Наименование и краткое описание товара:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование товара** | **Кол-во** | **Сумма, выделенная для закупа** |
| 1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, из полиглактина, М 3,5(0) 70 см. Игла колющая 1/2 окружности, 31 мм длиной. | 200  | 207 600,00 |
| 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, из полиглактина, М 2 (3/0) 75 см. Игла колющая 1/2 окружности, 22 мм длиной | 2000 | 1 512 000,00 |
| 3 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, из полиглактина, М 2 (3/0) 75 см. Игла колющая 1/2 окружности, 20 мм длиной. | 1000 | 1 600 000,00 |
| 4 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, из полиглактина, М 1,5 (4/0) 70 см. Игла колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной. | 1000 | 710 000,00 |
| 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, из полиглактина с покрытием М 1 (5/0) 70 см. Игла колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной. | 300 | 226 800,00 |
| 6 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, из полиглактина, М 0,7(6/0) 70 см. Игла колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной. | 200 | 214 400,00 |
| 7 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, из полиглактина, М 1 (5/0) 75 см. Игла колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной. | 200 | 180 400,00 |
| 8 | Кетгут, № 4/0, длина нити 75 см, диаметр иглы 17 мм 1/2 | 200 | 150 000,00 |
| 9 | Кетгут, № 5/0, длина нити 75 см, диаметр иглы 17 мм 1/2 | 200 | 150 000,00 |
| 10 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена, М 3 (2/0) 90 см. Две иглы, колющая 1/2 окружности, 26 мм длиной. | 96 | 222 240,00 |
| 11 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена, М 0,7 (6/0) 75 см. Две иглы. Тип игл: колющая 1/2 окружности, 13 мм длиной. | 300 | 1 132 500,00 |
| 12 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена М 0,7 (7/0) 75 см. Две иглы. Тип игл:колющая 1/2 окружности, 13 мм длиной. | 300  | 951 000,00 |
| 13 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиглактина, М 1,5(4/0) 45 см. Игла- Обратно-режущая 3/8 окружности, 16 мм длиной | 300 | 867 000,00 |
| 14 | Хирургический шовный материал нерассасывающийся, из полиэфирных комплексных нитей, 2 (5), длина нити 75 см, Игла колющая 1/2 диаметр иглы 30 мм | 100 | 1. 000,00
 |

1. Наименование, местонахождение и квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование потенциальных поставщиков** | **Адрес местонахождения****потенциальных поставщиков** | **Дата и время предоставления тендерных заявок** |
| 1 | ТОО «Dana Estrella» |  г. Алматы, ул. Гоголя, 89 А., офис 101 | 11.06.2020 г., 11 часов 23 мин |
| 2 | ТОО « Galamat Integra» | г. Нур-Султан р-н Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 20/2 | 12.06.2020г., 15часов 03 мин |
| 3 | ТОО «INNOVO» | г. Алматы, ул. Докучаева 12/1 | 12.06.2020г., 15часов 33 мин |
| 4 | ТОО «Эль-Фарм» | г. Алматы, проспект Райымбек, дом 496,10 | 12.06.2020г., 15часов 37 мин |
| 5 | ТОО «JS Consulting» | г. Алматы, мкр. Мамыр-4, дом 308/37 | 15.06.2020г., 11 часов 33 мин |
| 6 | ТОО «ФАРМАКС-2» | г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 111 А, каб 332 | 15.06.2020г., 14 часов 10 мин |
| 7 | ТОО «RuMa Farm» | г. Алматы, ул. Варламова, д. 33 кв.180 | 15.06.2020г., 14 часов 30 мин |
| 8 | ТОО «Genta Med» | г. Алматы, пр. Райымбек, дом 348/1 | 16.06.2020г., 08 часов 20 мин |

1. Потенциальными поставщиками предложены следующие цены и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** |  **Наименование товара\*** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Цена** | ТОО Dana Estrella | ТОО Galamat Integra | ТОО INNOVO | ТОО Эль-Фарм | ТОО JS Consulting | ТОО ФАРМАКС-2 | ТОО RuMa Farm | ТОО Genta Med |
| 1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, из полиглактина, М 3,5(0) 70 см. Игла колющая 1/2 окружности, 31 мм длиной. | шт | 200  | 1038 |  | 1020 | 935 | 578 |  |  | 1035 | 918 |
| 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, из полиглактина, М 2 (3/0) 75 см. Игла колющая 1/2 окружности, 22 мм длиной | шт | 2000 | 756 |  | 715 |  | 578 |  |  | 750 |  |
| 3 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, из полиглактина, М 2 (3/0) 75 см. Игла колющая 1/2 окружности, 20 мм длиной. | шт | 1000 | 1600 | 1205 |  |  | 578 |  |  |  | 918 |
| 4 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, из полиглактина, М 1,5 (4/0) 70 см. Игла колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной. | шт | 1000 | 710 |  | 690 |  | 578 |  |  | 705 |  |
| 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, из полиглактина с покрытием М 1 (5/0) 70 см. Игла колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной. | шт | 300 | 756 |  | 740 |  | 608 |  |  | 750 |  |
| 6 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, из полиглактина, М 0,7(6/0) 70 см. Игла колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной. | шт | 200 | 1072 |  |  |  | 620 |  |  |  |  |
| 7 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, из полиглактина, М 1 (5/0) 75 см. Игла колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной. | шт | 200 | 902 |  | 740 |  |  |  |  | 895 |  |
| 8 | Кетгут, № 4/0, длина нити 75 см, диаметр иглы 17 мм 1/2 | шт | 200 | 750 |  |  |  |  |  | 350 | 745 |  |
| 9 | Кетгут, № 5/0, длина нити 75 см, диаметр иглы 17 мм 1/2 | шт | 200 | 750 |  |  |  |  |  | 350 | 745 |  |
| 10 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена, М 3 (2/0) 90 см. Две иглы, колющая 1/2 окружности, 26 мм длиной. | шт | 96 | 2315 | 1682 |  | 1450 | 530 | 1450 | 2045 |  |  |
| 11 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена, М 0,7 (6/0) 75 см. Две иглы. Тип игл: колющая 1/2 окружности, 13 мм длиной. | шт | 300 | 3775 | 2810 |  | 2350 | 897 | 1950 | 2530 |  |  |
| 12 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена М 0,7 (7/0) 75 см. Две иглы. Тип игл:колющая 1/2 окружности, 13 мм длиной. | шт | 300  | 3170 |  |  |  | 1497 |  |  |  |  |
| 13 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиглактина, М 1,5(4/0) 45 см. Игла- Обратно-режущая 3/8 окружности, 16 мм длиной | шт | 300 | 2890 | 2053 |  |  | 600 |  |  |  |  |
| 14 | Хирургический шовный материал нерассасывающийся, из полиэфирных комплексных нитей, 2 (5), длина нити 75 см, Игла колющая 1/2 диаметр иглы 30 мм | шт | 100 | 1130 |  |  |  | 367 |  |  |  |  |

1. Тендерная комиссия, оценив и сопоставив тендерные заявки, проверила соответствие потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации, на основе предоставленной ими информации:
2. Тендерная заявка ТОО «Dana Estrella» соответствует;
3. Тендерная заявка ТОО «Ruma Farm» по лотам №1,2,4,5,8,9 - соответствует;
4. Тендерная заявка ТОО «Фармакс-2» по лотам № 8,9,10 соответствует;
5. Тендерная заявка ТОО «Galamat Integra» по лотам № 1,2,4,5,- соответствует;
6. Тендерная заявка ТОО «Genta Med» по лоту №1 -соответствует;
7. Основания отклоненных тендерных заявок:
8. Тендерная заявка потенциального поставщика ТОО «JS Consulting» не соответствует по квалификационным требованиям:

 - на основании подпункта 21) пункта 64 Правил - не предоставлены копии документов, подтверждающие владение на праве собственности или праве владения и пользования объектом фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом, указанным в разрешении и (или) уведомлении на занятие соответствующей фармацевтической деятельностью и (или) реализацию изделий медицинского назначения.

В части технической спецификации отклоняется в соответствии с подпунктом 12, пункта 81 Правил по лотам №10,11 отсутствует информация о соответствии упаковки.

 2. Тендерная заявка потенциального поставщика ТОО «Эль-Фарм» не соответствует по квалификационным требованиям:

 - на основании подпункта 21) пункта 64 Правил - истек срок действия представленного договора аренды, подтверждающий владение на праве собственности или праве владения и пользования объектом фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом, указанным в разрешении и (или) уведомлении на занятие соответствующей фармацевтической деятельностью и (или) реализацию изделий медицинского назначения;

В части технической спецификации отклоняется:

 - в соответствии с подпункта 12, пункта 81 Правил – предоставленная техническая спецификация не соответствует требованиям тендерной документации, а именно: по лоту №12 метрический метр нити 0,2, когда согласно технической спецификации заказчика требуется 0,7-0,5;

 - по лоту № 13 нить окрашена в фиолетовый цвет, согласно технической спецификации заказчика нить должна быть не окрашена.

 3. Тендерная заявка потенциального поставщика ТОО «INNOVO» не соответствует по квалификационным требованиям:

 - на основании подпункта 1 пункта 20 Правил - регистрационные удостоверения №014311 и № 0143313 по лотам №1,10,11 предоставлены с истекшими сроками действия;

 - в таблице цен по лоту №11 у потенциального поставщика указано USP 2/0 metric 3 с иглой 13 мм, когда заказчику необходимо USP 6/0 metric 0,7 с иглой 13 м.

 4. Тендерная заявка потенциального поставщика ТОО «Galamat Integra» не соответствует тендерной документации:

 - на основании подпункта 12) пункта 81 Правил - предоставленная техническая спецификация не соответствует требованиям по лоту №7, а именно срок полного рассасывания составляет 56-70 дней, нить окрашена в фиолетовый цвет, когда срок полного рассасывания должен составлять около 42дней, также нить должна быть не окрашена.

 5. Тендерная заявка потенциального поставщика ТОО «Фармакс 2» не соответствует тендерной документации:

 -на основании подпункта 12) пункта 81 Правил - предоставленная техническая спецификация не соответствует требованиям по лоту № 11, Иглы колющие 3/8 окружности, когда согласно технической спецификации заказчика требуются иглы колющие ½ окружности.

 6. Тендерная заявка потенциального поставщика ТОО «Genta Med» не соответствует тендерной документации:

 - на основании подпункта 12) пункта 81 Правил - предоставленная техническая спецификация не соответствует требованиям по лоту № 3 размер иглы 22 мм, когда согласно технической спецификации заказчика требуются иглы колющие 20 мм длиной.

 7. Тендерная заявка потенциального поставщика ТОО «RuMa Farm» не соответствует тендерной документации:

 - на основании подпункта 12) пункта 81 Правил - предоставленная техническая спецификация не соответствует требованиям по лоту №7 отсутствует информация про окраски нити, когда согласно технической спецификации заказчика нить должна быть не окрашена.

1. Наименование и местонахождение победителей тендера по каждому лоту тендера и условия, по которым определены победители, с указанием торгового наименования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена** | **Победитель/основание** | **Торговое наименование, цена** |
| 1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, из полиглактина, М 3,5(0) 70 см. Игла колющая 1/2 окружности, 31 мм длиной. | шт | 200  | 1038 | ТОО «Genta Med» | Шовный материал OPTIME 918 |
| п. 85 Правил – на основе наименьшей цены |
| 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, из полиглактина, М 2 (3/0) 75 см. Игла колющая 1/2 окружности, 22 мм длиной | шт | 2000 | 756 | ТОО «RuMa Farm» п.25 Правил – поддержка отечественных товаропроизводителей |  Шовный материал Румакрил750 |
| 3 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, из полиглактина, М 2 (3/0) 75 см. Игла колющая 1/2 окружности, 20 мм длиной. | шт | 1000 | 1600 | ТОО «Dana Estrella» п.33 Правил – поддержка предпринимательской инициативы. | Шовный материал VICRYL1205 |
| 4 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, из полиглактина, М 1,5 (4/0) 70 см. Игла колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной. | шт | 1000 | 710 | ТОО «RuMa Farm»п.25 Правил – поддержка отечественных товаропроизводителей | Шовный материалРумакрил1510 |
| 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, из полиглактина с покрытием М 1 (5/0) 70 см. Игла колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной. | шт | 300 | 756 | ТОО «RuMa Farm»п.25 Правил – поддержка отечественных товаропроизводителей | Шовный материал Румакрил 750 |
| 8 | Кетгут, № 4/0, длина нити 75 см, диаметр иглы 17 мм 1/2 | шт | 200 | 750 | ТОО «Фармакс-2» п. 85 Правил – на основе наименьшей цены | Шовный материал Кетгут350 |
| 9 | Кетгут, № 5/0, длина нити 75 см, диаметр иглы 17 мм 1/2 | шт | 200 | 750 | ТОО «Фармакс-2»п. 85 Правил – на основе наименьшей цены | Шовный материал Кетгут350 |
| 10 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена, М 3 (2/0) 90 см. Две иглы, колющая 1/2 окружности, 26 мм длиной. | шт | 96 | 2315 | ТОО «Dana Estrella»п.33 Правил – поддержка предпринимательской инициативы.п. 85 Правил – на основе наименьшей цены | Шовный материал Пролен1682 |
| 11 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полипропилена, М 0,7 (6/0) 75 см. Две иглы. Тип игл: колющая 1/2 окружности, 13 мм длиной. | шт | 300 | 3775 | ТОО «Dana Estrella» п.32 Правил – поддержка предпринимательской инициативы | Шовный материал Пролен2810 |
| 13 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиглактина, М 1,5(4/0) 45 см. Игла- Обратно-режущая 3/8 окружности, 16 мм длиной | шт | 300 | 2890 | ТОО «Dana Estrella»п.32 Правил – поддержка предпринимательской инициативы. | Шовный материал MONOCRYL 2053 |

1. Экспертная комиссия не привлекалась.

По результатам рассмотрения тендерная комиссия решила:

1. В соответствии с подпунктом 2) пункта 84 Правил признать тендер по лотам № 6, 12, 14 несостоявшимся на основании – представления менее двух тендерных заявок;
2. В соответствии с подпунктом 3) пункта 84 Правил признать тендер по лоту №7 несостоявшимся на основании – если не допущен ни один потенциальный поставщик;
3. В соответствии с пунктом 85 Правил признать тендер по лоту №1 состоявшимся и определить победителем ТОО «Genta Med»на общую сумму 183 600,00 (сто восемьдесят три тысячи шестьсот) тенге;
4. В соответствии с пунктом 25 Правил признать тендер по лотам №2, 4, 5 состоявшимся и определить победителем ТОО «RuMa Farm» на общую сумму 2 430 000,00 (два миллиона четыреста тридцать тысяч) тенге;
5. В соответствии с пунктом 85 Правил признать тендер по лотам №8, 9 состоявшимся и определить победителем ТОО «Фармакс-2» на общую сумму 140 000,00 (сто сорок тысяч) тенге;
6. В соответствии с пунктом 85 Правил признать тендер по лоту №10, и на основании пункта 32 признать тендер по лотам №3, 11, 13 состоявшимся и определить победителем ТОО «Dana Estrella» на общую сумму 2 825 372,00 (два миллиона восемьсот двадцать пять тысяч триста семьдесят два) тенге.

Организатору Тендера в соответствии с параграфом 6 Правил в течение пяти календарных дней со дня подписания настоящего протокола направить победителю тендера подписанный договор, который должен быть подписан Поставщиком в течение десяти рабочих дней с момента получения договора.

9. Тендерные заявки не отзывались, изменения не вносились

**Председатель тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сенбеков М.Т.**

**Заместитель председателя**

**тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тажиев Е.Б.**

**Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Утегенов А.К.**

**Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адилова Б.А.**

**Член тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ахмет А. Н.**

**Секретарь тендерной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Айдарова А.О.**